## Insumos
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS EMERGENCIA COVID-19
Bien / Servicio | Descripcion | Especificaciones tecnicas | Cantidad solicitada
Guantes quirúrgicos, largos hasta el antebrazo grandes (más largos que los guantes de examen) | Gloves, surgical, nitrile, powder-free, single use. Gloves should have long cuffs, reaching well above the wrist, ideally to mid-forearm. (Sizes ranging 5.0 - 9.0) | • EU MDD directive 93/42/EEC Category III, • EU PPE Regulation 2016/425 Category III, • EN 455, • ANSI/ISEA 105, • ASTM 6319 or equivalent set of standards | 3500
Respirador contra partículas, grado N95 o superior | Respirador libre de mantenimiento con protección respiratoria contra aerosoles sólidos y líquidos sin aceite. Con válvula de exhalación. Sistema de retención de partículas. Estructura antideformante, el diseño de sus bandas elásticas ajustables mediante hebillas, la espuma de sellado y el clip de aluminio | Respirador libre de mantenimiento con protección respiratoria contra aerosoles sólidos y líquidos sin aceite. Con válvula de exhalación. Sistema de retención de partículas. Estructura antideformante, el diseño de sus bandas elásticas ajustables mediante hebillas, la espuma de sellado y el clip de aluminio | 20
Aparato de Presión | Aparato de presión, manual con aneroides | Aparato de presión, manual con aneroides | 1
Bata | Batas, de material SMS, hidrorepelnte, no esteril | Batas para personal sanitario, de material SMS, hidrorepelnte, no esteril | 50
Bata impermeable desechable | Batas desechables de polietileno con capucha. Batas impermeables de plástico con capucha especial para visitas o para protección. Vestuario de un solo uso impermeable | Batas desechables de polietileno con capucha. Batas impermeables de plástico con capucha especial para visitas o para protección. Vestuario de un solo uso impermeable | 20
Batas impermeables reutilizables | Ropa protectora de bata reutilizable, ropa de aislamiento antiepidémica. Traje de seguridad con gorro y cubierta de zapato | Ropa protectora de bata reutilizable, ropa de aislamiento antiepidémica. Traje de seguridad con gorro y cubierta de zapato | 20
Bolsa de resucitación manual (Ambu, u otra) | Resucitador manual conocido como ambu o bolsa auto-inflable para proporcionar ventilación con presión positiva. | Resucitador manual conocido como ambu o bolsa auto-inflable para proporcionar ventilación con presión positiva. | 2
Bolsa Presurizadora | Bolsa presurizadora, para 500 ml, con aneroides de graduacion de presion por perita, de material lavable | Bolsa presurizadora, para 500 ml, con aneroides de graduacion de presion por perita, de material lavable | 1
Caja de cirugia menor | Caja cirugía menor, caja mediana acero inox. Grado medico, con 1 pinza kocher, 1 par de pinza de diseccion, c y s dientes, 1 tijera | Caja cirugía menor, caja mediana acero inox. Grado medico, con 1 pinza kocher, 1 par de pinza de diseccion, c y s dientes, 1 tijera | 1
Cánula de alto flujo | Para suimistrar oxigenoterapia de alto flujo con cánula nasal, para administrar oxigeno mezclado con aire caliente (34-40º) y humidificado (cercano al 100%). | Para suimistrar oxigenoterapia de alto flujo con cánula nasal, para administrar oxigeno mezclado con aire caliente (34-40º) y humidificado (cercano al 100%). | 2
Cánula de Mayo (Juego) | Naso faríngea (Cánula de Mayo) | Naso faríngea (Cánula de Mayo) | 2
Cánula traqueostomía con balón | Cánula traqueostomía con balón (8) | Cánula traqueostomía con balón (8) | 1
Cánula traqueostomía con balón | Cánula traqueostomía con balón (8,5) | Cánula traqueostomía con balón (8,5) | 1
Cánulas nasales O2 | Cánula nasal de adulto con vástagos rectos y línea de oxígeno, 1.8m | Cánula nasal de adulto con vástagos rectos y línea de oxígeno, 1.8m | 10
Cánulas nasales O2 | Cánula nasal de adulto con vástagos rectos y línea de oxígeno, 2.1m | Cánula nasal de adulto con vástagos rectos y línea de oxígeno, 2.1m | 5
Cánulas nasales O2 | Cánula nasal de adulto con vástagos rectos y línea de oxígeno, 5m | Cánula nasal de adulto con vástagos rectos y línea de oxígeno, 5m | 5
Catéter Periférico Tipo Punzocath | Catéter periférico tipo punzocath, con sistema de bioseguridad. Nº 16 | Catéter periférico tipo punzocath, con sistema de bioseguridad. Nº 16 | 50
Catéter Periférico Tipo Punzocath | Catéter periférico tipo punzocath, con sistema de bioseguridad. Nº 18 | Catéter periférico tipo punzocath, con sistema de bioseguridad. Nº 18 | 50
Catéter Periférico Tipo Punzocath | Catéter periférico tipo punzocath, con sistema de bioseguridad. Nº 20 | Catéter periférico tipo punzocath, con sistema de bioseguridad. Nº 20 | 50
Catéter Periférico Tipo Punzocath | Catéter periférico tipo punzocath, con sistema de bioseguridad. Nº 22 | Catéter periférico tipo punzocath, con sistema de bioseguridad. Nº 22 | 50
Circuito cerrado aspiración traqueal #14 | Sistema cerrado de aspiración traqueal 14 Fr. Catéter de succión, Abertura de lavado / irrigación de una sola vía. | Sistema cerrado de aspiración traqueal 14 Fr. Catéter de succión, Abertura de lavado / irrigación de una sola vía. | 4
Circuito de aspiración Yankauer (succión oral) - K 66 x 2 | Circuito de aspiración Yankauer de acero inoxidable | Circuito de aspiración Yankauer de acero inoxidable | 4
Circuito para Respirador | Circuito p/respirador, para adultos, con puerto de entrada para medir presion del sistema | Circuito p/respirador, para adultos, con puerto de entrada para medir presion del sistema | 2
Colector para Neumotorax | Colector para Neumotorax 2000ml | Colector para Neumotorax 2000ml | 1
Equipo De Protección | Equipo de protección, Overol en material SMS, Hidrorepelente, con gorro | Equipo de protección, Overol en material SMS, Hidrorepelente, con gorro | 15
Estetoscopio de Adultos | Estetoscopio de adultos, de 1 campana | Estetoscopio de adultos, de 1 campana | 1
Frascos de aspiración descartable | Material policarbonato (PC) y polisulfona (PSU), esterilizables en autoclave a 121 ºC (250 ºF) en PC y 135 ºC (275 ºF) en PSU, dos conexiones espiga con salida a manguera, con sistema de drenaje junto a una columna de agua o regulador manómetro de agua de 0-30 cmH2O. Tapa con sistema de seguridad anti-rebosamiento (flotador) y provista de asa. | Material policarbonato (PC) y polisulfona (PSU), esterilizables en autoclave a 121 ºC (250 ºF) en PC y 135 ºC (275 ºF) en PSU, dos conexiones espiga con salida a manguera, con sistema de drenaje junto a una columna de agua o regulador manómetro de agua de 0-30 cmH2O. Tapa con sistema de seguridad anti-rebosamiento (flotador) y provista de asa. | 2
Frascos toma de muestra respiratoria (trampa de secreciones) | Boca ancha tapa rosca 5 cm de diametro, capacidad de 30 a 50 ml. Facil de rotular o trampa colectora | Boca ancha tapa rosca 5 cm de diametro, capacidad de 30 a 50 ml. Facil de rotular o trampa colectora | 2
Gorritas | Gorro quirurgico de algodón ajustable y desechable | Gorro quirurgico de algodón ajustable y desechable | 100
Guía para intubación (Bougie) | Bougies o guías elásticas de intubación, de resinas poliméricas de poliéster o de metal ligero, angulación en la parte distal de 25-30o, marcas para medición y punta atraumática. | Bougies o guías elásticas de intubación, de resinas poliméricas de poliéster o de metal ligero, angulación en la parte distal de 25-30o, marcas para medición y punta atraumática. | 2
Humidificador Fisher Paykel | Electronico-calefactado | Electronico-calefactado | 1
Jeringa Descartable | Jeringa 1ml (x 20) | Jeringa 1ml (x 20) | 100
Jeringa Descartable | Jeringas 10ml (x150) | Jeringas 10ml (x150) | 100
Jeringa Descartable | Jeringas 20ml (x 50) | Jeringas 20ml (x 50) | 100
Jeringa Descartable | Jeringas 50ml (pico grueso) x2 | Jeringas 50ml (pico grueso) x2 | 10
Jeringa Descartable | Jeringas 5ml (x 30) | Jeringas 5ml (x 30) | 100
Jeringas De 3 Cuerpos | Jeringas de 3 cuerpos, punta luer lock, Stip plip 5 ml | Jeringas de 3 cuerpos, punta luer lock, Stip plip 5 ml | 100
Jeringas De 3 Cuerpos | Jeringas de 3 cuerpos, punta luer lock, Stip plip 10 ml | Jeringas de 3 cuerpos, punta luer lock, Stip plip 10 ml | 100
Jeringas De 3 Cuerpos | Jeringas de 3 cuerpos, punta luer lock, Stip plip 20 ml | Jeringas de 3 cuerpos, punta luer lock, Stip plip 20 ml | 100
Kit vía arterial | Kit vía arterial | Kit vía arterial | 1
Kit vía central | Kit vía central | Kit vía central | 1
Kit Vía orofaríngea | El kit incluye vías aéreas de 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm, 90 mm, 100 mm y 110 mm. Vía aérea orofaríngea, vía aérea Guedel, | El kit incluye vías aéreas de 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm, 90 mm, 100 mm y 110 mm. Vía aérea orofaríngea, vía aérea Guedel, | 1
Llaves 3 vías | Llaves 3 vías x 5 | Llaves 3 vías x 5 | 5
Mameluco cuerpo entero | Mameluco impermeable con capucha, con uniones cosidas con puntada de seguridad, con cierre de cremallera frontal, solapa sobre la cremallera para mayor protección, elásticos en las muñecas, capucha y tobillo para mejor ajuste y protección. | Mameluco impermeable con capucha, con uniones cosidas con puntada de seguridad, con cierre de cremallera frontal, solapa sobre la cremallera para mayor protección, elásticos en las muñecas, capucha y tobillo para mejor ajuste y protección. | 10
Mascara De Oxigeno Con Reservorio | Mascara de oxigeno con reservorio | Mascara de oxigeno con reservorio | 6
Mascarilla Caterpillar De Aspiración Circuito Cerrado | Mascarilla Caterpillar de aspiración circuito cerrado, con comando regulador de aspiración. Puerto de toma de muestra. | Mascarilla Caterpillar de aspiración circuito cerrado, con comando regulador de aspiración. Puerto de toma de muestra. | 2
Mascarilla laríngea | Tubo de plástico de silicona ángulo de treinta grados, con un globo de caucho de forma ovalada inflable. | Tubo de plástico de silicona ángulo de treinta grados, con un globo de caucho de forma ovalada inflable. | 4
Mascarilla simple oxígeno | Dispositivo de plástico blando y transparente que cubre boca y nariz, con orificios laterales, Flujo a administrar oscila entre los 5-10 l/min y la FiO2 es del 50 %. | Dispositivo de plástico blando y transparente que cubre boca y nariz, con orificios laterales, Flujo a administrar oscila entre los 5-10 l/min y la FiO2 es del 50 %. | 10
Mascarillas simples | Tipo de máscara autofiltrante utilizada por cirujanos y personal médico y sanitario para contener bacterias provenientes de la nariz y la boca. | Tipo de máscara autofiltrante utilizada por cirujanos y personal médico y sanitario para contener bacterias provenientes de la nariz y la boca. | 20000
Perfus Con 20 Gotas X Ml | Perfus con 20 gotas x ml, con gotero blando y filtro de particulas, punta luerlock, avon para aplicación directa | Perfus con 20 gotas x ml, con gotero blando y filtro de particulas, punta luerlock, avon para aplicación directa | 50
Proteccion ocular | Mascara Proteccion facial transparente. Antiempañe. Policarbonato | Mascara Proteccion facial transparente. Antiempañe. Policarbonato | 20
Sabanas | Sabanas, 1 x 2,20 metros, parte inferior con elasticos ajustables y superior liza, en algodón de 300 hilos, resistente al cloro | Sabanas, 1 x 2,20 metros, parte inferior con elasticos ajustables y superior liza, en algodón de 300 hilos, resistente al cloro | 40
Sensores oxímetro de pulso | Con sensores o sondas con diodos emisores de luz (DEL), uno para luz IR y otro para la R, además, de un fotodiodo detector. | Con sensores o sondas con diodos emisores de luz (DEL), uno para luz IR y otro para la R, además, de un fotodiodo detector. | 2
Sonda orogástrica | Sonda orogástrica (14) | Sonda orogástrica (14) | 4
Sonda vesical | Sonda vesical | Sonda vesical | 10
Soporte de Suero | Soporte de Suero, regulable de 1,50, a 2,20 de altura, base con ruedas, con pintura termostatica blanca | Soporte de Suero, regulable de 1,50, a 2,20 de altura, base con ruedas, con pintura termostatica blanca | 3
Tjera | Tijeras tipo mayo de 12 o 15 cm | Tijeras tipo mayo de 12 o 15 cm | 1
Tubo De Intubacion Laringeo | Tubo de intubacion laringeo | Tubo de intubacion laringeo | 2
Tubo Endo Traqueal | TET por tamaño 7,5 | TET por tamaño 7,5 | 10
Tubo Endo Traqueal | TET por tamaño 8 | TET por tamaño 8 | 10
Tubo Endo Traqueal | TET por tamaño 8,5 | TET por tamaño 8,5 | 10
Tubo Endotraqueal Adultos con Balon de Baja Presion | Tubo endotraqueal adultos con balon de baja presion | Tubo endotraqueal adultos con balon de baja presion | 4
Tubo pleural | Tubo pleural 28 FR | Tubo pleural 28 FR | 1
Tubuladura ventiladores mecánicos | Adulto (22 mm de diámetro). | Adulto (22 mm de diámetro). | 10

## Equipos
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS EMERGENCIA COVID-19
Bien / Servicio | Descripcion | Especificaciones tecnicas | Cantidad solicitada
Bomba de Infusión | Bomba de infusión, Volumetrica, con fraccion, sistema de alarma: puerta abierta, de volumen, de aire en linea. | Bomba de infusión, Volumetrica, con fraccion, sistema de alarma: puerta abierta, de volumen, de aire en linea. | 2 | INS
Cama Articulada | Camilla, 70 de ancho, 2 metros de largo, 0,80 de altura, con ruedas de goma, de 20 cm de diametro, 2 ruedas con freno a pedal, barandas laterales rebatibles, colchoneta de 15 cm de altura de goma pluma de alta densidad, cabecera elevable. | Camilla, 70 de ancho, 2 metros de largo, 0,80 de altura, con ruedas de goma, de 20 cm de diametro, 2 ruedas con freno a pedal, barandas laterales rebatibles, colchoneta de 15 cm de altura de goma pluma de alta densidad, cabecera elevable. | 5 | INS
Cama de Terapia Intensiva | Cama para terapia intensiva, electrica, con comando de posiciones en las barandas, ruedas de goma de 20 cm, con 2 frenos a pedal, con posiciones fouler/fouler invertido, sube y baja de nivelacion, colchon antiescara de 20 cm de altura, con funda impermeable, a 220 vols. | Cama para terapia intensiva, electrica, con comando de posiciones en las barandas, ruedas de goma de 20 cm, con 2 frenos a pedal, con posiciones fouler/fouler invertido, sube y baja de nivelacion, colchon antiescara de 20 cm de altura, con funda impermeable, a 220 vols. | 2 | INS
Carro De Paro | Carro de paro , medida, 0 60 x0, 90 , estructura de madera formicada blanca en las 2 caras, con 2 cajoneros de 12 cm de alturas con ruedas de goma 10 cm de diametro, con 2 frenos, con baranda protectores laterales de 15 cm de altura | Carro de paro , medida, 0 60 x0, 90 , estructura de madera formicada blanca en las 2 caras, con 2 cajoneros de 12 cm de alturas con ruedas de goma 10 cm de diametro, con 2 frenos, con baranda protectores laterales de 15 cm de altura | 1 | INS
Desfibrilador Bifasico | Desfibrilador Bifasico, paletas ped. y adultos, con sistema de registros, CON OPCION A mpt Externo y sistema de alarmas, 220 VOL. | Desfibrilador Bifasico, paletas ped. y adultos, con sistema de registros, CON OPCION A mpt Externo y sistema de alarmas, 220 VOL. | 1 | INS
Equipo de traqueostomía percutánea (Blue Rhino u otra) | Equipo introductor para traqueostomía percutánea avanzada. | Equipo introductor para traqueostomía percutánea avanzada. | 1 | INS
Equipo de aspiración | Ajuste variable del vacío e indicación precisa. Trampa condensación. Depósito secreción autoclavable hasta 1000 x. Tapa deslizante . Para uso hospitalario. | Ajuste variable del vacío e indicación precisa. Trampa condensación. Depósito secreción autoclavable hasta 1000 x. Tapa deslizante . Para uso hospitalario. | 1 | INS
Filtro ventilador mecánico | Filtros mecánicos con una membrana filtrante hidrofóbica de fibras de vidrio recubiertas | Filtros mecánicos con una membrana filtrante hidrofóbica de fibras de vidrio recubiertas | 1 | INS
Flujómetro de Oxígeno | Flujómetro de oxígeno, conexion DISS , escala de 0 a 15 litros, con frasco humidificador reusable de 250 ml. | Flujómetro de oxígeno, conexion DISS , escala de 0 a 15 litros, con frasco humidificador reusable de 250 ml. | 1 | INS
Monitor Multiparamétrico | Monitor multiparamétrico para terapia intensiva, (19 pulg.)con mediciones de ECG. FR CIARD., PNI, P.I., Saturom. T°, con 2 juegos completos de sus accesorios | Monitor multiparamétrico para terapia intensiva, (19 pulg.)con mediciones de ECG. FR CIARD., PNI, P.I., Saturom. T°, con 2 juegos completos de sus accesorios | 1 | INS
Muñeco-Maniqui Simulador | Muñeco-Maniqui bisexualcon organos internos para entrenamiento de enfermeria en gabinete Modelo simulador de tecnicas de enfermeria aproximadamente 170 cm y 25 kg con movimientos en las articulaciones y los organos internos, de resina plastico recubierto de goma que permita,limpieza facial baño de cama procedimientos orales, cateter urinario, tubo nasogastrico lavado de sonda gastrica etc. | Muñeco-Maniqui bisexualcon organos internos para entrenamiento de enfermeria en gabinete Modelo simulador de tecnicas de enfermeria aproximadamente 170 cm y 25 kg con movimientos en las articulaciones y los organos internos, de resina plastico recubierto de goma que permita,limpieza facial baño de cama procedimientos orales, cateter urinario, tubo nasogastrico lavado de sonda gastrica etc. | 2 | INS
Regulador De Vado Con Frasco De Aspiración | Regulador de vado con frasco de aspiración, regulador analogo, con escala de 0 a 300 mml de agua, con trampa de proteccion, conexion diss, con frasco de policarbonato de 1000, a 1300 ml con su respectivo soporte de pared | Regulador de vado con frasco de aspiración, regulador analogo, con escala de 0 a 300 mml de agua, con trampa de proteccion, conexion diss, con frasco de policarbonato de 1000, a 1300 ml con su respectivo soporte de pared | 1 | INS

## Equipo de simulación
CAPACITACIÓN PARA MÉDICOS Y ENFERMERAS NO INTENSIVISTAS
Listado de Equipos para Simulación
Nombre Genérico | Especificaciones tecnicas | Cantidad solicitada
Simulador Avanzado | Múltiples habilidades / características de las vías respiratorias. * Vía aérea abierta / cerrada controlable; controlado automática o manualmente. * Inclinación de la cabeza / elevación de la barbilla. * Empuje de mandíbula con mandíbula articulada. * Succión (oral y nasofaríngea). * Ventilación con bolsa-máscara. * Intubación orotraqueal Intubación nasotraqueal. * Combitube, LMA y otra colocación de vías aéreas. * Intubación con tubo endotraqueal. * Intubación retrógrada. * Intubación de fibra óptica. * Ventilación transtraqueal por chorro. * Cricotirotomía con aguja. * Cricotirotomía Quirúrgica. * Resistencia variable de la vía aérea activada / desactivada. * Intubación del tallo principal derecho. * Distensión estomacal. * Disminución del rango de movimiento cervical Ojos * Parpadeo: lento, normal, rápido y parpadea. * Abierto, cerrado y parcialmente abierto. * Adaptación pupilar: - Sincronía / asincronía - Velocidad de respuesta normal y lenta. Acceso vascular. * Brazo IV (brazo derecho) Establecer IV. * Acceso intraóseo (tibia y esternón). Características de respiración. * Respiración espontánea simulada. * Subida y bajada torácica bilateral y unilateral. * Exhalación de CO2. * Sonidos respiratorios normales y anormales. * 5 sitios de auscultación anterior. * 6 sitios de auscultación posterior Farmacología. * Reconocimiento manual de drogas. * Extensivo formulario. Características de circulación. * BP medido manualmente por auscultación de los sonidos de Korotkoff. * Carótida, femoral, radial, dorsal del pie, pulsos tibiales posteriores y braquial (solo lado izquierdo) sincronizados con ECG. * Fuerza de pulso variable con BP. * La palpación de pulso se detecta y se registra Características cardíacas * Extensa biblioteca de ECG. * Sonidos del corazón: cuatro ubicaciones anteriores. * Monitorización del ritmo de ECG (4 hilos). * Pantalla de ECG de 12 derivaciones. * Desfibrilación y cardioversión. * Ritmo Características del sistema. * Simulador de controles de tableta inalámbrica. * Controla múltiples maniquíes desde una interfaz. * Controle simulaciones desde cualquier lugar de su red. * Múltiples interfaces pueden controlar / observar una sola simulación * Modo instructor. * Control preciso "sobre la marcha". * Diseña y programa escenarios personalizados. * Crea eventos personalizados. * Ejecute escenarios preempaquetados. * Ejecuta todos los escenarios SimMan y SimMan 3G y Casos de pacientes. * Modo automático. * Los modelos fisiológicos y farmacológicos ejecutan simulaciones preempaquetadas. * Único, control deslizante simple dificultad y ritmo. * Controles de simulación: editor de perfiles. * Avance rápido, pausa, rebobinado, guardar / restaurar. * Predicción futura y visualización de resultados del paciente. * Video resumen integrado. * Registro de datos * Comentarios del instructor. * Funciona con escenarios SimMan 3G existentes Otras características. * Cateterismo de Foley. * Sonidos intestinales: cuatro cuadrantes. * Voz paciente. * Sonidos pregrabados. * Sonidos personalizados. * El instructor puede simular la voz del paciente de forma inalámbrica * Comunicación del instructor. * Múltiples instructores se comunican usando voz sobre IP integrada. | 2
Pulmones de alta fidelidad | Respiración espontánea de grado ventilador (pasiva a 100 lpm) con presión muscular: * SimMan: 0 a -100 cmH₂O. * SimBaby: 0 a -30 cmH₂O. * Volumen Tidal 2.5 L * Conéctese a cualquier ventilador, tal como lo haría con un paciente real. * Úselo con cualquier modo de ventilación, incluyendo control de presión / volumen, soporte de presión, chorro * Ventilación, APRV, PAV, HFOV, NIV, SIMV. * Conformidad. * SimMan: 0.5 a 250 mL / cmH₂O.  SimBaby: 0.5 a 15 mL / cmH₂O * Resistencia. * SimMan: 8 a 150 cmH₂O / L / s. * SimBaby: 23 a 250 cmH₂O / L / s. * Sostiene PEEP de 0 a> 20 cmH₂O. * Active fácilmente afecciones respiratorias preprogramadas con niveles variables de gravedad, que incluyen normal, asma, SDRA, enfermedad pulmonar intersticial (EPI), EPOC, virus sincitial respiratorio (VSR) y displasia broncopulmonar (DBP). Los parámetros pulmonares se pueden cambiar durante el escenario de forma remota, lo que tiene un impacto inmediato en el ventilador * Establecer resistencias inspiratorias y espiratorias independientes. * Totalmente integrado con la interfaz LLEAP (versión 6.3 o superior para SimMan y versión 6.7 o superior para SimBaby) para proporcionar a los alumnos información adicional del paciente, como presión arterial, frecuencia cardíaca, SpO₂, etCO₂, frecuencia respiratoria, sonidos pulmonares y más * Simule escenarios con un paciente que respire espontáneamente apoyado en un ventilador. * Relación ajustable (I: E). Tiempo inspiratorio de 0 a 20 segundos y tiempo espiratorio de 0 a 20 segundos * Visualización en tiempo real de formas de onda y gráficos. Cree y guarde un número ilimitado de afecciones respiratorias definidas por el usuario, incluyendo neumotórax, broncoespasmo, neumonía, tos, fibrosis quística, edema pulmonar repentino y más. Ver un mayor alcance de aplicaciones de capacitación * Simule escenarios donde las condiciones del paciente cambian con el tiempo | 2
Simulador Semi Avanzado | Especificaciones * Completamente inalámbrico e independiente * Alimentación neumática y eléctrica interna * Alimentación y conectividad con cable complementaria * Se integra de forma inalámbrica en las redes informáticas existentes Articulación/rango de movimiento * Articulación completa para procedimientos realistas de manipulación de los pacientes * La cabeza puede flexionarse hasta la posición de mentón en el pecho y mantenerse flexionada hasta que se cambie de posición * Las piernas encajan en la pelvis, de manera que las conexiones mecánicas, eléctricas y neumáticas se realizan de forma simultánea al acoplarlas * Se sienta sin ayuda y se dobla por la cintura a la posición de trípode Anatomía palpable. Anatomía palpable para la evaluación y la ubicación de sitios, incluida la clavícula, el esternón, la columna vertebral, las costillas (frontales y laterales), apófisis xifoides, escápula, cresta ilíaca anterior superior, sínfisis púbica y trocánter mayor Atención al paciente y evaluación * Peluca para procedimientos de cuidado capilar * Frecuencia de parpadeo de ojos ajustable y capacidad de abrir, cerrar o errar parcialmente * Pupilas intercambiables (normales, dilatadas y contraídas) * Conducto auditivo externo para practicar la irrigación y la limpieza * Taponamiento nasal * Dentadura superior extraíble para cuidado oral y dental * Dispersión de los dedos del pie para vendarlos Vía aérea * Vía aérea realista con úvula, epiglotis, cuerdas vocales y esófago * Inclinación de la cabeza/elevación del mentón * Tracción mandibular con mandíbula articulada * Maniobra de Sellick * Succión (oral y nasofaríngea) * Varios métodos de administración de oxígeno con elevación visible del tórax, incluida cánula nasal, máscaras, máscara/collarín traqueal, dispositivo CPAP * Ventilación con balón resucitador y mascarilla * Intubación orotraqueal * Intubación nasotraqueal * Colocación de la vía aérea supraglótica * Intubación con tubo endotraqueal Tubo NG * Inserción de tubo NG * Marcas anatómicas precisas para la medición del tubo (de nariz a lóbulo de la oreja a apófisis xifoides) * Alimentación y lavado * Depósito interno de estómago con capacidad para 500 ml de líquido, puerto externo de llenado rápido y bolsa externa opcional para infusiones de grandes volúmenes Traqueotomía * Puerto oculto en el cuello para la inserción de tubo de traqueotomía * Atención traqueal * Depósito para la práctica de la succión traqueal con líquido * Ventilaciones con elevación del tórax Compresión torácica * Compresiones torácicas con una profundidad máxima de compresión de 70 mm Acceso IV * Brazos con vías intravenosas en ambos lados preconectadas con capacidad de administración de líquidos cuando se conectan a una bolsa de líquidos * Brazo con múltiples venas para el entrenamiento del acceso intravenoso femenino opcional con capacidad de colocación de IV, administración de líquidos y venopunción Intramuscular * Sitios de inyección en muslo, deltoides bilateral, zona ventroglútea y glútea dorsal * La anatomía palpable para ayudar a la selección del sitio incluye cresta ilíaca anterior superior, sínfisis púbica y trocánter mayor Línea central | 1
* Puerto invisible debajo de la clavícula para colocación previa de catéter de línea central para el cuidado del sitio, cambio de vendaje, lavado de líneas e infusión continua o intermitente * Depósito de línea central interno con capacidad para 500 ml de líquido, con la posibilidad de utilizar una bolsa externa de depósito para infusiones de grandes volúmenes Gastrostomía * Puerto invisible en el abdomen superior izquierdo para colocación previa de un tubo PEG o G para la alimentación * Depósito interno con capacidad para 500 ml de líquido, con la posibilidad de utilizar una bolsa externa de depósito para infusiones de grandes volúmenes Ostomía * El estoma de colostomía con orificio pasante se conecta al depósito de fluidos para el procedimiento de irrigación * Los tres estomas intercambiables incluyen normal, oscuro (sin perfusión) e infectado * La zona alrededor del estoma aceptará una bolsa de ostomía compuesta por una barrera cutánea y una bolsa de conexión Genitales * Los genitales femeninos con aspecto y anatomía realistas, incluyen los labios mayores, labios menores, abertura de la uretra, clítoris y vagina * Los labios menores están en la posición naturalmente cerrada y cuando se abren queda expuesta la abertura de la uretra Cuidado perineal * El simulador del paciente permite la manipulación a la posición en decúbito supino para el cuidado perineal Los genitales aceptan el cuidado perineal con una toallita y agua tibia, incluida la separación de los labios para su limpieza Cateterismo urinario * Es posible la manipulación a la posición supina con las rodillas flexionadas * Los genitales aceptan catéteres rectos o permanentes * Los genitales se acoplan a un sistema interno que incluye un depósito urinario interno para cateterismo urinario con la posibilidad de presurizar el depósito para lograr un retorno de fluidos adecuado * El depósito urinario tiene un puerto externo de acceso rápido para facilitar su llenado * Los genitales se pueden limpiar con betadine o clorhexidina y son compatibles con los lubricantes con base acuosa/glicerina que suele incluir un kit de Foley Supositorios/medicamentos vaginales * El canal vaginal admite la inserción de supositorios o medicamentos vaginales Enema * Es posible la manipulación a la posición de Sims para la administración de enemas * Los genitales se acoplan a la bola externa de depósito para la administración de enemas Supositorios rectales * La abertura anal acepta supositorios rectales reales y simulados Respiración * Respiración espontánea sincronizada con la frecuencia respiratoria seleccionada (0-60 rpm) * Elevación del tórax bilateral o unilateral * Intubación del bronquio principal derecho con elevación unilateral derecha del tórax Pulsos * Pulsos palpables sincronizados con ECG y de ntensidad ajustable (débil, normal y fuerte) * Pulso carotídeo bilateral (el mismo pulso izquierdo y derecho) * Pulso braquial y radial en los brazos izquierdo y derecho, con control independiente del lado izquierdo y derecho * Pulso braquial desactivado y apagado si la presión del manguito es superior a los 20 mmHg * Pulso radial desactivado cuando la presión del manguito de esfigmomanómetro es mayor o igual a la presión arterial sistólica establecida * Pulso femoral bilateral (el mismo pulso izquierdo y derecho) * Pulso pedio bilateral con control independiente del lado izquierdo y derecho ECG
* Desfibrilación, cardioversión y marcapasos cuando se utiliza con ShockLink (electrodos de formación, en el ápex y en el esternón) Sonidos * Sonidos vocales audibles, así como sonidos del corazón, de los pulmones y de los intestinos que se pueden auscultar con un estetoscopio real. Sonidos vocales Se pueden reproducir sonidos vocales simples pregrabados a un volumen ajustable, una única vez o repetidos de forma continua, entre los que se incluye: * Tos * Gemido * Vómito * Dificultad respiratoria (sonido continuo) * Grito * “Sí” * “No” * Posibilidad de descargar sonidos vocales al control remoto para reproducirlos durante la simulación. * Auriculares/micrófono inalámbricos opcionales que permiten al usuario hablar a través del simulador * Los sonidos vocales se pueden asignar a determinados temas de estado. Sonidos pulmonares Sonidos pulmonares anteriores y posteriores sincronizados con la frecuencia respiratoria establecida (0-60 rpm) y la elevación del tórax del maniquí Normal * Crepitantes gruesos * Crepitantes finos * Roce pleural * Neumonía * Roncus * Estridor * Sibilancias * Sin sonido * El sonido pulmonar y su volumen se pueden definir de manera independiente para cada pulmón: izquierdo y derecho, inferior y superior Ocho sitios de auscultación de sonidos pulmonares anteriores y seis posteriores Sonidos cardiacos Sonidos cardiacos sincronizados con el ECG (QRS) * Normal * Estenosis aórtica * Soplo de Flint * Roce * Prolapso de la válvula mitral * Soplo sistólico * Soplo diastólico * OS a 70 ms / chasquido de apertura de estenosis mitral Los ritmos que no son de perfusión no generarán ningún sonido cardiaco Sonidos intestinales * Cuatro zonas de auscultación controladas de forma independiente para los sonidos intestinales, centrados alrededor del ombligo * Control del volumen de cada cuadrante * Los sonidos intestinales son sonidos que se repiten continuamente de manera indefinida * Normal * Hiperactivos * Borborigmos * Hipoactivo * Sin sonido Presión arterial no invasiva * Medición bilateral de la presión arterial no invasiva (auscultada o palpada) cuando se utiliza con SimPad PLUS, SimPad Classic o LLEAP * Sonidos de Korotkoff sincronizados con ECG programable y con control del volumen del sonido en 10 pasos (0-9) disponibles en ambos brazos * Función de silencio auscultatorio activado/desactivado * Intervalo de presión de 0-300 mmHg
Monitores de Paciente | El monitor de paciente para el paciente simulado, con pantalla táctil, brindan retroalimentación clínica concisa para los parámetros fisiológicos. La pantalla LCD color de los monitores es altamente configurable y brinda múltiples parámetros simulados, cada uno de los cuales presenta alarmas en múltiples niveles. Pueden agregarse fácilmente fotos de ECGs de 12 derivaciones y rayos X del paciente, exámenes de TAC, RMN y otras herramientas de diagnóstico mediante la utilización de la función de ‘importación’ (Siempre que el simulador disponga de estos parámetros). | 2
Airway Management Trainer |  | 1
Little Anne QCPR |  | 4
Centro de Comando Portátil. Modelo SimPad PLUS (Para Nursing Anne Simulator). | Sim Pad PLUS es un dispositivo de operación que se utiliza para controlar los maniquies y simuladores. Interfaz de pantalla tactil, diseño movil, escenarios faciles de operar y registro de datos integrado. Control de las constantes vitales y parametros fisiologicos del paciente. Captura de datos optima para realizar sesiones de analisis de la ejecuion con maxima eficiencia. | 1

## Equipos Informativos
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS EMERGENCIA COVID-19
Bien / Servicio | Descripcion | Especificaciones tecnicas | Cantidad solicitada
NOTEBOOK | Notebook HP 15-DA0012LA (para videoconferencias) | Sistema operativo: Windows 10 - 64 Procesadores: Intel® Core™ i7-8550U (frecuencia base de 1,8 GHz, hasta 4 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 8 MB de caché, 4 núcleos) 16 GB de SDRAM DDR4-2400 (2 x 8 GB) Disco duro: SATA de 1 TB, 5400 rpm Pantalla FHD SVA antirreflejo con retroiluminación de WLED de 15,6" Gráficos: NVIDIA® GeForce® MX130 (2 GB DDR3 dedicada) Puertos: 2 USB 3.1 Gen 1 (solo transferencia de datos), 1 USB 2.0, 1 HDMI 1.4b, 1 RJ-45, 1 combinación de auriculares y micrófono Ranuras: 1 lector de tarjetas SD multiformato Conexión Inalámbrica: Combo de Wi-Fi® 802.11b/g/n (1x1) y Bluetooth® 4.2 Tipo de batería: Iones de litio de 3 celdas (41 W/h) | 1
FOTOCOPIADORA | Fotocopiadora monocromática HP LS ENTERPRISE M527DN | Funciones: Impresión, copia, escaneado Compatibilidad con varias tareas Velocidad de impresión en negro (normal, A4) Ciclo de trabajo: Hasta 150.000 páginas Tecnología de impresión: Láser 1 bandeja de entrada para 550 hojas y 1 bandeja multiuso para 100 hojas Bandeja salida de 250 hojas Impresión a doble cara: Automática Tamaños de papel soportados: Bandeja 1: A4, A5, A6, B5, 16k, 10 x 15 cm, tarjetas postales (JIS individual y doble), sobres (DL, C5, C6, B5) - Bandeja 2: A4, A5, B5, 16k, tarjeta postal doble Tipo de escaneado: Escáner plano, ADF (doble cara, una pasada) Formato del archivo de digitalización: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A Velocidad de escaneo (normal, A4): Hasta 45 ppm/45 ipm (blanco y negro), hasta 40 ppm/40 ipm (color) Garantía: Un año de garantía limitada. 1 tóner mono aprox 800.000 Gs. (prever al menos 8 tóner) | 1
IMPRESORA | Impresora color para diseño HP LS COLOR ENTERPRISE M651DN | Velocidad de impresión en negro y color (normal, A4): Hasta 45 ppm Calidad de impresión en negro y color (óptima): Hasta 1200 x 1200 ppp Ciclo de trabajo (mensual, A4): Hasta 120.000 páginas Tecnología de impresión: Láser Bandeja multiuso de 100 hojas Bandeja de entrada de 500 hojas Bandeja de entrada de 100 hojas Impresión automática a doble cara Bandeja salida de 500 hojas Impresión a doble cara: Automática Tamaños de soportes de impresión admitidos Tamaños de papel admitidos: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K, tarjeta postal Dpostcard, sobres (C5, B5, C6, DL, ISO), Bandejas de entrada de 500 hojas: A4 A5, B5 (JIS), 16K Conectividad: USB 2.0, Ethernet, Wifi Tensión de entrada de 220 volts Un año de garantía limitada para el hardware. Pack de 4 toner aprox 2.000.000 Gs. (prever al menos 5 packs de toner) | 1
IMPRESORA | Impresora color para oficina HP LS PRO COLOR M477FDW | Funciones: Impresión, copia, escaneo, fax y correo electrónico Velocidad de impresión en negro y color (normal, A4) Ciclo de trabajo: Hasta 50.000 páginas Tecnología de impresión: Láser Calidad de impresión en negro y color (óptima): Hasta 600 ppp Bandeja multipropósito de 50 hojas Bandeja de entrada de 250 hojas Alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas Bandeja salida de 150 hojas Impresión a doble cara: Automática Tipo de escáner: Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF) Capacidad del alimentador automático de documentos: 50 hojas Escaneado ADF dúplex Funciones estándar de envío digital: Escanear a correo electrónico; escanear a carpeta; escanear a unidad USB Conectividad: Wifi, Puerto USB 2.0 de alta velocidad, puerto de red Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX incorporado Alimentación: Voltaje de entrada de 220 voltios Un año de garantía limitada para el hardware. Pack de 4 toner aprox 2.000.000 Gs. (prever al menos 5 packs de toner) | 2
CAMARA WEB | CAMARA WEB LOGITECH GROUP AMR CONFERENCIA | video HD y zoom 10x Campo visual diagonal: 90° Compatible con las aplicaciones de reuniones y de videoconferencia Audio nítido para hasta 14 ¦ 20 participantes CÁMARA: Panorámica, inclinación y zoom robotizados controlados con remoto o consola, Zoom 10x HD sin pérdida, Full HD 1080p 30 fps, H.264 UVC 1.5 con codificación de video escalable (SVC), Enfoque automático, preajustes de cámara Control remoto (PTZ), Indicador LED de silencio/anulación de silencio de video, Adaptador para trípode estándar. CONTROL REMOTO: Cámara, sistema manos libres y control de llamadas, preajustes de cámara, acoplamiento a sistema manos libres, radio de acción IR de 8,5 m aprox. SISTEMA MANOS LIBRES: Dúplex completo, Cancelación de eco acústico, Tecnología de reducción de ruido, Audio de banda superancha, Botones táctiles para respuesta/finalización de llamadas, volumen y silencio. MICRÓFONOS: Radio de captación: 6m, Alcance de captación con micrófonos de expansión: 8,5 m, micrófonos omnidireccionales. Compatibilidad: Con certificación para Zoom | 2
PROYECTOR | Proyector para uso en aulas | 3.800 Lúmenes mínimo Relación de Aspecto: 16:10 Resolución Nativa: WXGA Vida Útil de la Lámpara: 6,000 horas mínimo Reproducción del Color: Hasta 1 billón de colores Voltaje de Fuente de Poder: 100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz Método de visualización: Frontal / Posterior / Techo Conectividad: Wireless estándares 802.11 b / g / n | 2
TARJETA PARA MONITOREO | Network Card-MS SNMP (Tarjeta para monitoreo de UPS) | Soporte a través de compatibilidad HTTP, SNMP, SMTP, Telnet, SSL y SSH Administración remota de UPS o el reinicio de dispositivos protegidos a través de SNMP / Web Capacidad de acciones personalizables, apagado automático en caso de una falla de energía prolongada Registro de datos y eventos. Envío de notificaciones por correo electrónico / SMS de alertas | 1
TELEVISOR | TV Smart 60 pulgadas con soporte para pared | TV UHD 4K de 60 pulgadas Smart TV Procesador: Quad-Core Compatible con Soporte VESA Servicio técnico oficial Garantía mínimo 1 año | 1

## propuesta1 (hidden)
[10 empty] | Dólares |  | Dólares |  |  | Dólares
| a) Hospedaje 1 a 3,5 Jornales | b) Alimentación 1 a 2 Jornales | c) Movilidad 1 Jornal | d) Otros Gastos | semana 1 y 2 | semana 3 |  | Por Dia | 1era semana 6 dias | 6700 | Por 2 semanas | 6700 | Por Dia | Por 3 semanas | 6700 | Total Gral.
Central | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 50000 | 100000 | 600000 | 89.5522 | 600000 | 89.5522 | 150000 | 900000 | 134.3284 | 313.4328
Concepción | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 50000 | 100000 | 600000 | 89.5522 | 600000 | 89.5522 | 250000 | 1500000 | 223.8806 | 402.9851
San Pedro | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 50000 | 100000 | 600000 | 89.5522 | 600000 | 89.5522 | 250000 | 1500000 | 223.8806 | 402.9851
Cordillera | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 50000 | 100000 | 600000 | 89.5522 | 600000 | 89.5522 | 250000 | 1500000 | 223.8806 | 402.9851
Guaira | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 50000 | 100000 | 600000 | 89.5522 | 600000 | 89.5522 | 250000 | 1500000 | 223.8806 | 402.9851
Caaguazú | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 50000 | 100000 | 600000 | 89.5522 | 600000 | 89.5522 | 250000 | 1500000 | 223.8806 | 402.9851
Caazapá | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 50000 | 100000 | 600000 | 89.5522 | 600000 | 89.5522 | 250000 | 1500000 | 223.8806 | 402.9851
Itapúa | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 50000 | 100000 | 600000 | 89.5522 | 600000 | 89.5522 | 250000 | 1500000 | 223.8806 | 402.9851
Misiones | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 50000 | 100000 | 600000 | 89.5522 | 600000 | 89.5522 | 250000 | 1500000 | 223.8806 | 402.9851
Paraguari | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 50000 | 100000 | 600000 | 89.5522 | 600000 | 89.5522 | 250000 | 1500000 | 223.8806 | 402.9851
Alto Paraná | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 50000 | 100000 | 600000 | 89.5522 | 600000 | 89.5522 | 250000 | 1500000 | 223.8806 | 402.9851
Ñeembucú | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 50000 | 100000 | 600000 | 89.5522 | 600000 | 89.5522 | 250000 | 1500000 | 223.8806 | 402.9851
Amambay | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 50000 | 100000 | 600000 | 89.5522 | 600000 | 89.5522 | 250000 | 1500000 | 223.8806 | 402.9851
Canindeyú | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 50000 | 100000 | 600000 | 89.5522 | 600000 | 89.5522 | 250000 | 1500000 | 223.8806 | 402.9851
Pte. Hayes | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 50000 | 100000 | 600000 | 89.5522 | 600000 | 89.5522 | 250000 | 1500000 | 223.8806 | 402.9851
Alto Paraguay | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 50000 | 100000 | 600000 | 89.5522 | 600000 | 89.5522 | 250000 | 1500000 | 223.8806 | 402.9851
Boquerón | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 50000 | 100000 | 600000 | 89.5522 | 600000 | 89.5522 | 250000 | 1500000 | 223.8806 | 402.9851
[5 empty] | 1500 enfermeras y 500 medicos |  |  |  | 1200000000 | 179104.4776 | 1200000000 | 179104.4776 |  | 3000000000 | 447761.194
[14 empty] | 5400000000 | 805970.1493